ООО «Центр теплообменного оборудования», Г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.98, корп.1, офис 416 ЕДИНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР: (812) 702-07-22, e-mail: mailto:suhanova@center-pto.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)

| Координаты заказчика: | Название фирмы |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН |  |
|  | Город |  |
|  | Т:/ф:, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС одноступенчатая ( ) |

Исходные данные для расчета ПТО

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды (вода по ГОСТ (РД), этилен/пропиленгликоли) |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Массовый расход | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | (С |  |  |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | (С |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление: _______ кгс / см² | Расчетная температура: _______ (С |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

Укажите тип ПТО: разборный (   ), паяный (   )

Примечания:______________________________________________________________________________

### Утверждаю: _________________  ___________________________________